Опросный лист

по подбору канализационной насосной станции

| Контактные данные: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  |  |  |  |
| 2 | Контактный телефон, факс, e-mail, адрес |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный сотрудник |  |  |  |  |
| 4 | Название объекта (адрес) |  |  |  |  |
| Информация о КНС |  |  |  |  |  |
| 1* | Тип перекачиваемой жидкости (хоз./быт.,ливн., химич.) |  |  |  |  |
| 2 | Производительность КНС, м3/сут. |  |  |  |  |
| 3* | Максимальный часовой расход, м3/ч |  |  |  |  |
| 4* | Расчетный напор на выходе из КНС, м |  |  |  |  |
| 5 | Длина напорного трубопровода, м (если не задан расчетный напор) |  |  |  |  |
| 6 | Геодезическая разность высот между местом установки КНС и местом приема перекачиваемых стоков, м (если не задан расчетный напор) |  |  |  |  |
| 7 | Углы поворота, количество (если не задан расчетный напор) |  |  |  |  |
| 8 | Количество насосов | рабочих |  |  |  |
|  |  | резервных |  |  |  |
|  |  | запасных на склад |  |  |  |
| 9 | Подводящий трубопровод | материал |  |  |  |
| 10 |  | количество |  |  |  |
| 11 |  | наружный диаметр (Dвх), мм |  |  |  |
| 12* |  | глубина залегания (лоток hвх), мм |  |  |  |
| 13 |  | направление, часов |  |  |  |
| 14 |  | предполагаемый тип соединения (фланец, раструб и т.д.) |  |  |  |
| 15 | Напорный трубопровод | материал |  |  |  |
| 16 |  | количество (1 или 2) |  |  |  |
| 17 |  | наружный диаметр (Dвых), мм |  |  |  |
| 18* |  | глубина залегания (лоток hвых), мм |  |  |  |
| 19 |  | направление, часов |  |  |  |
| 20 | Корзина для сбора мусора (да/нет) |  |  |  |  |
| 21 | Необходимость теплоизоляции КНС |  |  |  |  |
| 22 | Установка под проезжей частью (да/нет) |  |  |  |  |
| 23 | Направление ввода кабелей в КНС, часов |  |  |  |  |
| 24 | Длина кабеля насоса, м |  |  | 10м | 15м |
| 25* | Исполнение ШУ насосами (внутреннее/наружное) |  |  |  |  |
| 26* | Необходимость защиты АВР ШУ насосами (да/нет) |  |  |  |  |
| 27* | Тип подключения насосного оборудования |  |  | 380В | 220В |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |

* - обязательные поля для заполнения